+GF+                    ALUCLIMA  – sistema di climatizzazione con pannelli radianti

Ns. riferimento: 7794
Spett.le 


[image: image1.jpg]F o GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS




ALUCLIMA
Sistema di climatizzazione con pannelli radianti

GEORG FISCHER Pfci S.r.l.

Via degli Imprenditori, 24-26
I-37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Tel.: +39 045 63 72 911
Fax ufficio commerciale: +39 045 63 71 598 
Fax ufficio Aluclima: +39 045 63 71 591
Ns. riferimento: 7794
Oggetto: Offerta a mq

Ubicazione: 

Cantiere: 

Committente:     
Vs. richiesta del: 

Interasse tubi:  10cm

ATTENZIONE!!!

Ove non segnalato si ipotizza:

- resa max  impianto pannelli radianti = 100 W/m²

- un ingombro complessivo minimo (vedi sezione allegata) pannello + massetto di 10  (escluso quindi l’ingombro dovuto alla rasatura di tubazioni elettriche, idrauliche, ecc.);

La regolazione della temperatura dell’acqua è OBBLIGATORIA nel caso si utilizzino generatori di calore (caldaie tradizionali, termocamini, ecc.), che funzionano con produzione di acqua ad alta temperatura ((50°C). 

Nel caso si utilizzino, invece, sistemi con produzione anche a bassa temperatura (caldaie a condensazione, pompe di calore, caldaie a doppio circuito, ecc.), devono essere garantite la portata e la temperatura dell’acqua necessarie al corretto funzionamento dell’impianto a pannelli radianti, nonché deve essere previsto un sistema per limitare in ogni caso a 50 °C la temperatura di mandata dell’acqua circolante nei pannelli radianti.  

L’ufficio tecnico ALUCLIMA è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Preventivo di spesa per la fornitura di materiali dell’impianto a pannelli radianti in oggetto.

Tutto ciò che non viene indicato espressamente nel presente preventivo è da intendersi escluso dall’offerta.

I disegni per l’esecuzione della posa dell’impianto a pannelli verranno da noi forniti gratuitamente sulla base delle planimetrie da Voi forniteci. 

Soluzione 1 – con pannello isolante e tubo ALPOL

	Codice
	Articolo
	U.M.
	Q.tà
	Prezzo Unit.
	Prezzo Totale

	PALUTEC5050
	PANNELLO ISOLANTE

ALUTEC5
	
	
	
	

	Pannello in polistirene con sagoma bloccatubo e film in polistirene con funzione di barriera all’umidità.

Dimensioni 1000x500x50 mm, (1 pannello = 0,5 m²) spessore min. isolante 30 mm 

(densità 30 kg /m3). Passo minimo 50 mm.

	
	
	
	
	
	

	ALUR
	TUBO ALPOL
	
	
	
	

	Tubo multistrato PEXb-ALLUMINIO-PEXb di diametro 16x2,25mm. 

In rotoli da 60,80,100,120,200,500m

	
	
	
	
	
	

	PFP8150
	FASCIA ESPANSOLENE
	
	
	
	

	Fascia perimetrale parzialmente adesiva in rotoli da 50 m. Realizzata in polietilene espanso.

Altezza 150 mm, spessore 8 mm.

	
	
	
	
	
	

	PFMIX1612
	ALUBOX PFMIX
	
	
	
	

	
	Stazione di distribuzione a bassa temperatura  12 circuiti, premontata in cassetta con gruppo di miscelazione a punto fisso per l’abbassamento della temperatura dell’acqua di caldaia.

E’ composto da:

· Gruppo di miscelazione a punto fisso per impianto a pannelli, completo di miscelatore termostatico con possibilità di regolazione manuale della temperatura di mandata;

· By-pass differenziale lato impianto pannelli;

· Termostato di massima e circolatore modello GRUNDFOS 25/6 a 3 velocità;

· Coppia di collettori tipo ALUECO termostatizzabili senza valvole di intercettazione;

· Cassetta contenimento.

Potenzialità massima cedibile 11kw.

La stazione deve essere alimentata dal basso. 

	
	
	
	
	
	

	PAC16225
	RACCORDI TUBO ALPOL
	
	
	
	

	
	Raccordo dado, anello, portagomma per collegamento collettore/tubo ALPOL 16 x 2,25

	
	
	
	
	
	

	PCLIP
	CLIPS FERMA BARRE
	
	
	
	

	Clip in plastica resistente per ancorare le barre bloccatubi oppure gli stessi tubi ai pannelli piani. Distribuite in confezioni da 300 pezzi.

	
	
	
	
	
	

	PGDL
	GIUNTO DI DILATAZIONE
	
	
	
	

	Il giunto di dilatazione è un profilo idoneo per effettuare tagli nel massetto ricoprente i tubi.

Si utilizza all’altezza delle soglie delle porte e per dividere i massetti nei locali con area maggiore di 40 m². Confezione da 10 m. Da utilizzare con pannelli ALUTEC4 ALUTEC5 e ALUSUGERIT.

	
	
	
	
	
	

	PTAS070
	TASSELLO A FUNGO 
	
	
	
	

	Tassello in plastica (h=70 mm) per l’ancoraggio dei pannelli (con spessore 1-2 cm) alla soletta negli angoli delle stanze. Distribuiti in confezioni da 50 pezzi.

	
	
	
	
	
	

	PTA
	TERMOSTATO AMBIENTE
	
	
	
	

	Termostato ambiente ON/OFF elettronico, predisposto per commutatore estate/inverno, campo di regolazione da 10 °C a 30 °C, spia di funzionamento.

	
	
	
	
	
	

	PUMOTM 
	Testa elettrotermica 230V CON SWITCH
	
	
	
	

	
	Testa elettrotermica automatizzata con sistema ON/OFF. Montata sul collettore di mandata ALUECO termostatizzabile, consente di controllare l’apertura e la chiusura automatica dei singoli circuiti.Tensione elettrica 230 V, lunghezza filo alimentazione 60 cm.

	Impianto riscaldamento con regolazione [Euro/mq]:
	59,00


Soluzione 2 – senza pannello e tubo ALPOL

	Codice
	Articolo
	U.M.
	Q.tà
	Prezzo Unit.
	Prezzo Totale

	ALUR
	TUBO ALPOL
	
	
	
	

	Tubo multistrato PEXb-ALLUMINIO-PEXb di diametro 16x2,25mm. 

In rotoli da 60,80,100,120,200,500m

	
	
	
	
	
	

	PFP8150
	FASCIA ESPANSOLENE
	
	
	
	

	Fascia perimetrale parzialmente adesiva in rotoli da 50 m. Realizzata in polietilene espanso.

Altezza 150 mm, spessore 8 mm.

	
	
	
	
	
	

	PFMIX16XX
	ALUBOX PFMIX
	
	
	
	

	
	Stazione di distribuzione a bassa temperatura  XX circuiti, premontata in cassetta con gruppo di miscelazione a punto fisso per l’abbassamento della temperatura dell’acqua di caldaia.

E’ composto da:

· Gruppo di miscelazione a punto fisso per impianto a pannelli, completo di miscelatore termostatico con possibilità di regolazione manuale della temperatura di mandata;

· By-pass differenziale lato impianto pannelli;

· Termostato di massima e circolatore modello GRUNDFOS 25/6 a 3 velocità;

· Coppia di collettori tipo ALUECO termostatizzabili senza valvole di intercettazione;

· Cassetta contenimento.

Potenzialità massima cedibile 11kw.

La stazione deve essere alimentata dal basso. 

	
	
	
	
	
	

	PAC16225
	RACCORDI TUBO ALPOL
	
	
	
	

	
	Raccordo dado, anello, portagomma per collegamento collettore/tubo ALPOL 16 x 2,25

	
	
	
	
	
	

	PCLIP
	CLIPS FERMA BARRE
	
	
	
	

	Clip in plastica resistente per ancorare le barre bloccatubi oppure gli stessi tubi ai pannelli piani. Distribuite in confezioni da 300 pezzi.

	
	
	
	
	
	

	PGDL
	GIUNTO DI DILATAZIONE
	
	
	
	

	Il giunto di dilatazione è un profilo idoneo per effettuare tagli nel massetto ricoprente i tubi.

Si utilizza all’altezza delle soglie delle porte e per dividere i massetti nei locali con area maggiore di 40 m². Confezione da 10 m. Da utilizzare con pannelli ALUTEC4 ALUTEC5 e ALUSUGERIT.

	
	
	
	
	
	

	PTAS070
	TASSELLO A FUNGO 
	
	
	
	

	Tassello in plastica (h=70 mm) per l’ancoraggio dei pannelli (con spessore 1-2 cm) alla soletta negli angoli delle stanze. Distribuiti in confezioni da 50 pezzi.

	
	
	
	
	
	

	PTA
	TERMOSTATO AMBIENTE
	
	
	
	

	Termostato ambiente ON/OFF elettronico, predisposto per commutatore estate/inverno, campo di regolazione da 10 °C a 30 °C, spia di funzionamento.

	
	
	
	
	
	

	PUMOTM 
	Testa elettrotermica 230V CON SWITCH
	
	
	
	

	
	Testa elettrotermica automatizzata con sistema ON/OFF. Montata sul collettore di mandata ALUECO termostatizzabile, consente di controllare l’apertura e la chiusura automatica dei singoli circuiti.Tensione elettrica 230 V, lunghezza filo alimentazione 60 cm.

	Impianto riscaldamento con regolazione [Euro/mq]:
	41,00


Soluzione 3 – con pannello isolante e tubo PE-RT

	Codice
	Articolo
	U.M.
	Q.tà
	Prezzo Unit.
	Prezzo Totale

	PALUTEC5050
	PANNELLO ISOLANTE

ALUTEC5
	
	
	
	

	Pannello in polistirene con sagoma bloccatubo e film in polistirene con funzione di barriera all’umidità.

Dimensioni 1000x500x50 mm, (1 pannello = 0,5 m²) spessore min. isolante 30 mm 

(densità 30 kg /m3). Passo minimo 50 mm.

	
	
	
	
	
	

	PALU16400
	TUBO ALUCLIMA LIGHT 
	
	
	
	

	Tubo PE-RT con barriera all’ossigeno diametro 16 x 2,0 – rotolo 400m.

	
	
	
	
	
	

	PFP8150
	FASCIA ESPANSOLENE
	
	
	
	

	Fascia perimetrale parzialmente adesiva in rotoli da 50 m. Realizzata in polietilene espanso.

Altezza 150 mm, spessore 8 mm.

	
	
	
	
	
	

	PFMIX16XX
	ALUBOX PFMIX
	
	
	
	

	
	Stazione di distribuzione a bassa temperatura  XX circuiti, premontata in cassetta con gruppo di miscelazione a punto fisso per l’abbassamento della temperatura dell’acqua di caldaia.

E’ composto da:

· Gruppo di miscelazione a punto fisso per impianto a pannelli, completo di miscelatore termostatico con possibilità di regolazione manuale della temperatura di mandata;

· By-pass differenziale lato impianto pannelli;

· Termostato di massima e circolatore modello GRUNDFOS 25/6 a 3 velocità;

· Coppia di collettori tipo ALUECO termostatizzabili senza valvole di intercettazione;

· Cassetta contenimento.

Potenzialità massima cedibile 11kw.

La stazione deve essere alimentata dal basso. 

	
	
	
	
	
	

	PAC16200
	RACCORDI TUBO ALUCLIMA LIGHT
	
	
	
	

	
	Raccordo dado, anello, portagomma per collegamento collettore/tubo ALUCLIMA LIGHT 16 x 2,0

	
	
	
	
	
	

	PCLIP
	CLIPS FERMA BARRE
	
	
	
	

	Clip in plastica resistente per ancorare le barre bloccatubi oppure gli stessi tubi ai pannelli piani. Distribuite in confezioni da 300 pezzi.

	
	
	
	
	
	

	PGDL
	GIUNTO DI DILATAZIONE
	
	
	
	

	Il giunto di dilatazione è un profilo idoneo per effettuare tagli nel massetto ricoprente i tubi.

Si utilizza all’altezza delle soglie delle porte e per dividere i massetti nei locali con area maggiore di 40 m². Confezione da 10 m. Da utilizzare con pannelli ALUTEC4 ALUTEC5 e ALUSUGERIT.

	
	
	
	
	
	

	PTAS070
	TASSELLO A FUNGO 
	
	
	
	

	Tassello in plastica (h=70 mm) per l’ancoraggio dei pannelli (con spessore 1-2 cm) alla soletta negli angoli delle stanze. Distribuiti in confezioni da 50 pezzi.

	
	
	
	
	
	

	PTA
	TERMOSTATO AMBIENTE
	
	
	
	

	Termostato ambiente ON/OFF elettronico, predisposto per commutatore estate/inverno, campo di regolazione da 10 °C a 30 °C, spia di funzionamento.

	
	
	
	
	
	

	PUMOTM 
	Testa elettrotermica 230V CON SWITCH
	
	
	
	

	
	Testa elettrotermica automatizzata con sistema ON/OFF. Montata sul collettore di mandata ALUECO termostatizzabile, consente di controllare l’apertura e la chiusura automatica dei singoli circuiti.Tensione elettrica 230 V, lunghezza filo alimentazione 60 cm.

	Impianto riscaldamento con regolazione [Euro/mq]:
	53,00


Soluzione 4 – senza pannello isolante e tubo PE-RT

	Codice
	Articolo
	U.M.
	Q.tà
	Prezzo Unit.
	Prezzo Totale

	PALU16400
	TUBO ALUCLIMA LIGHT 
	
	
	
	

	Tubo PE-RT con barriera all’ossigeno diametro 16 x 2,0 – rotolo 400m.

	
	
	
	
	
	

	PFP8150
	FASCIA ESPANSOLENE
	
	
	
	

	Fascia perimetrale parzialmente adesiva in rotoli da 50 m. Realizzata in polietilene espanso.

Altezza 150 mm, spessore 8 mm.

	
	
	
	
	
	

	PFMIX16XX
	ALUBOX PFMIX
	
	
	
	

	
	Stazione di distribuzione a bassa temperatura  XX circuiti, premontata in cassetta con gruppo di miscelazione a punto fisso per l’abbassamento della temperatura dell’acqua di caldaia.

E’ composto da:

· Gruppo di miscelazione a punto fisso per impianto a pannelli, completo di miscelatore termostatico con possibilità di regolazione manuale della temperatura di mandata;

· By-pass differenziale lato impianto pannelli;

· Termostato di massima e circolatore modello GRUNDFOS 25/6 a 3 velocità;

· Coppia di collettori tipo ALUECO termostatizzabili senza valvole di intercettazione;

· Cassetta contenimento.

Potenzialità massima cedibile 11kw.

La stazione deve essere alimentata dal basso. 

	
	
	
	
	
	

	PAC16200
	RACCORDI TUBO ALUCLIMA LIGHT
	
	
	
	

	
	Raccordo dado, anello, portagomma per collegamento collettore/tubo ALUCLIMA LIGHT 16 x 2,0

	
	
	
	
	
	

	PCLIP
	CLIPS FERMA BARRE
	
	
	
	

	Clip in plastica resistente per ancorare le barre bloccatubi oppure gli stessi tubi ai pannelli piani. Distribuite in confezioni da 300 pezzi.

	
	
	
	
	
	

	PGDL
	GIUNTO DI DILATAZIONE
	
	
	
	

	Il giunto di dilatazione è un profilo idoneo per effettuare tagli nel massetto ricoprente i tubi.

Si utilizza all’altezza delle soglie delle porte e per dividere i massetti nei locali con area maggiore di 40 m². Confezione da 10 m. Da utilizzare con pannelli ALUTEC4 ALUTEC5 e ALUSUGERIT.

	
	
	
	
	
	

	PTAS070
	TASSELLO A FUNGO 
	
	
	
	

	Tassello in plastica (h=70 mm) per l’ancoraggio dei pannelli (con spessore 1-2 cm) alla soletta negli angoli delle stanze. Distribuiti in confezioni da 50 pezzi.

	
	
	
	
	
	

	PTA
	TERMOSTATO AMBIENTE
	
	
	
	

	Termostato ambiente ON/OFF elettronico, predisposto per commutatore estate/inverno, campo di regolazione da 10 °C a 30 °C, spia di funzionamento.

	
	
	
	
	
	

	PUMOTM 
	Testa elettrotermica 230V CON SWITCH
	
	
	
	

	
	Testa elettrotermica automatizzata con sistema ON/OFF. Montata sul collettore di mandata ALUECO termostatizzabile, consente di controllare l’apertura e la chiusura automatica dei singoli circuiti.Tensione elettrica 230 V, lunghezza filo alimentazione 60 cm.

	Impianto riscaldamento con regolazione [Euro/mq]:
	35,00


N.B. nelle soluzioni 2,4 si suppone che pannello isolante venga acquistato in loco

- Al totale esposto va aggiunta l’IVA al 20%; per usufruire dell’applicazione di aliquote ridotte deve essere prodotta la documentazione di legge.

- Il preventivo viene formulato con la massima cura sulla base delle indicazioni e dei disegni da Voi forniti, per questo motivo, in fase di ordine, verificare i materiali occorrenti e le quantità, poiché, in caso di errori a noi non imputabili non verrà accettato il reso di materiali.

- Le quantità indicate nella seguente offerta potrebbero, in fase di elaborazione del disegno esecutivo dell’impianto, subire variazioni nella misura di un +/-5%. Nel caso di variazioni maggiori sarà emessa una nuova offerta.
CONDIZIONI DI VENDITA

Sconto: da concordare

Pagamento: da concordare

Consegna indicativa: 20 gg. lavorativi dalla data dell’ordine

Resa: franco ns. magazzini di Valeggio sul Mincio – trasporto con addebito  sul netto da concordare 

Validità offerta: 30 gg.

Area Manager:  Sig.  Alessandro Bassi


Spett. GEORG FISCHER Pfci S.r.l, Vi confermo l’ordine di: 

(indicare con una crocetta le voci scelte)

Spett. +GF+Pfci, Vi confermo l’ordine di quanto sopra alle condizioni esposte.

Dichiaro inoltre di conoscere e di accettare le condizioni generali di vendita ai sensi dell’art. 1341 p.p.C.C.

Data






Timbro e firma


[image: image2.wmf]Massetto in CLS additivato

Fascia perimetrale 

Pannello ALUCLIMA ALUTEC 5

cm 4

Tubo ALUCLIMA 16x2,25

tra due pannelli

Giunzione ad incastro

ANNEGAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE/IDRAULICHE

SOLETTA

cm 5

Rivestimento

cm 3

SISTEMA ALUCLIMA ALUTEC 5 (ISOLANTE 3 CM)

Battiscopa

Biorete antiritiro

cm 10

cm 1


	Georg Fischer Pfci S.r.l. 
	data: 9/11/2010
	Pag.7



_1096801722.dwg

